附件2

|  |
| --- |
| 改造清单 |
| **一、双层石膏板隔墙** |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 75轻钢龙骨 | 165 | 平方 | 人工、材料、机械 |
| 2 | 玻纤隔音棉 | 165 | 平方 | 人工、材料 |
| 3 | 阻燃板 | 330 | 平方 | 人工、材料 |
| 4 | 石膏板 | 330 | 平方 | 人工、材料、机械 |
| 5 | 辅材 | 330 | 平方 | 螺丝、膨胀、钉子、胶 |
| 6 | 运输、上楼费 | 1 | 次 | 人工、机械 |
| **二、墙面喷漆** |
| 1 | 乳胶漆 | 330 | 平方 | 人工、材料 |
| 2 | 石膏找平 | 330 | 平方 | 人工、材料 |
| 3 | 腻子灰 | 330 | 平方 | 人工、材料 |
| 4 | 打磨 | 330 | 平方 | 人工、机械 |
| 5 | 遮盖 | 330 | 平方 | 人工、材料 |
| 6 | 运输、上楼费 | 1 | 次 | 人工、机械 |
| **三、淋浴间洗衣房** |
| 1 | PPR给水管 | 40 | 米 | 人工、材料 |
| 2 | 高压给水管 | 6 | 根 | 人工、材料 |
| 3 | 不锈钢角阀/水龙头 | 9 | 个 | 人工、材料 |
| 4 | 不锈钢花洒 | 3 | 套 | 人工、材料 |
| 5 | 淋雨隔断 | 11 | 平方 | 人工、材料 |
| 6 | 淋浴间基石 | 5.2 | 米 | 人工、材料、机械 |
| 7 | 蜂窝铝板隔断 | 15 | 平方 | 人工、材料、机械 |
| 8 | BVR3\*4电线 | 450 | 米 | 人工、材料 |
| 9 | 5孔插座 | 78 | 个 | 人工、材料 |
| **四、其他** |
| 1 | 建渣清运、保洁 | 1000 | 平方 | 人工、机械 |